DOKUMENT INSTALACJI

PRZYŁĄCZENIE MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII TYPU A (poniżej 200kW mocy maksymalnej)

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Veolia Energia Łódź S.A. (OSD)

I. DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

Osoba fizyczna:

- Imię,

- Nazwisko,

- PESEL,

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:

- Nazwa

- NIP,

- Adres zamieszkania/siedziba podmiotu:

  - Ulica,

  - Nr domu/działki,

  - Nr lokalu

  - Kod pocztowy,

  - Miejscowość,

  - Gmina,

  - Nr telefonu,

  - Adres email.

- Adres korespondencyjny (wypełnić, jeżeli inny niż powyżej):

  - Ulica,

  - Nr domu/działki,

  - Nr lokalu

  - Kod pocztowy,

  - Miejscowość,

  - Gmina,

  - Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Dokumentu Instalacji,

  - Nr telefonu,

  - Adres email.

II. 	DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI

- Nazwa obiektu,

- Ulica,

- Nr domu/działki,

- Nr lokalu

- Kod pocztowy,

- Miejscowość,

- Gmina,

III. DANE PRZYŁĄCZANEGO MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII

- Rodzaj źródła energii pierwotnej: …………………………………………………………………………

- Liczba i moc poszczególnych urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej:

| Lp. | Typ urządzeń (ogniwa fotowoltaiczne/ generator) | Producent | Moc zainstalowana* [kW] | moc maksymalna** [kW] | Liczba [sztuki] | Sumaryczna moc zainstalowana [kW] | Sumaryczna moc maksymalna* [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X | X | X | X |  |  |

W przypadku współpracy urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z inwerterami należy również podać poniższe dane

| Lp. | Typ inwertera | Producent | Moc znamionowa po stronie AC [kW] | Moc maksymalna [kW] | Ilość [sztuki] | Sposób przyłączenia (1- lub 3 fazowo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |  |  |  |

* Moc zainstalowana elektryczna – określona przez producenta moc znamionową urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (w kW, MW).]

** Moc maksymalna (Pmax) – maksymalna wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i nie wprowadzane do sieci.

IV. PLANOWANA DATA PRZYŁĄCZENIA ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O PRZYŁĄCZENIE

………………………………………………………………

V. DODATKOWE UWAGI WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. DODATKOWE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

- Informacje podane przez Właściciela zakładu wytwarzania, w tym załączniki do Dokumentu instalacji, powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne, nie zawierać błędów. W przypadku konieczności potrzeby ich uzupełnienia o dodatkowe informacje, Właściciel zakładu wytwarzania będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji niniejszy Dokument instalacji nie będzie stanowić podstawy do przyłączenia modułu wytwarzania.

- W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania o uzupełnienie Dokumentu instalacji, złożone dokumenty zostaną zwrócone do Właściciela Zakładu Wytwarzania.

- Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

- Właściciel zakładu wytwarzania energii zobowiązany jest powiadomić OSD o trwałym wycofaniu z eksploatacji moduły wytwarzania energii.

VII. OŚWIADCZENIE INSTALATORA MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII:

- Imię i nazwisko,

- Adres zamieszkania:

  - Ulica,

  - Nr domu,

  - Nr lokalu

  - Kod pocztowy,

  - Miejscowość,

- Nr tel.:

- Treść oświadczenia:

Oświadczam, że moduł wytwarzania energii w obiekcie został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności: NC RFG, IRiESD i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuję odpowiedzialność.

- zainstalowane w mikroinstalacji urządzenia spełniają wymogi Dyrektyw 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz normy PN-EN 50438:2014-02 lub EN 50438:2013 w zakresie nieobjętym zapisami NC RfG

- zastosowane blokady uniemożliwiają współpracę źródła wytwórczego z siecią /nazwa OSD/ w przypadku zaniku napięcia z tej sieci (instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci OSD).

Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania modułu wytwarzania energii objętej niniejszym zgłoszeniem:

- ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 lub art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) nr ___________________________________lub,

- ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci nr ____________________________ lub,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi nr _____________________________.

- inne………………..

VIII. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

Oświadczam, że:

  - moduł wytwarzania energii nie został zaklasyfikowany do powstających technologii zgodnie z tytułem VI NC RfG

  - tryb pracy modułu wytwarzania energii LFSM-O jest aktywny/nieaktywny*niepotrzebne skreślić – w przypadku trybu aktywnego przyjęte zostały następujące nastawy:

próg częstotliwości  ………………Hz, statyzym …………..%

Data 					Pieczątka i podpis

IX. Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO *

*do decyzji OSD

X. ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTU INSTALACJI:

- Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia zakładu wytwarzania energii.

- Dokumentacja techniczna powykonawcza zawierająca co najmniej parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanego zakładu wytwarzania energii (w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych).

- Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Właściciela zakładu wytwarzania do występowania w jego imieniu.

- Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RFG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub

sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

Data 					Podpis Właściciela zakładu wytwarzania energii

W rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)