- tytuł: Certyfikat zgodności, dopuszcza się też tytuł Certyfikat typu

- nazwa i adres jednostki certyfikującej oraz opcjonalnie miejsce przeprowadzenia oceny jeżeli jest ono inne niż adres jednostki certyfikującej

- niepowtarzalna identyfikacja certyfikatu zgodności na każdej jego stronie

- nazwa i adres podmiotu wnioskującego o certyfikację

- nazwa i adres producenta wyrobu

- nazwa wyrobu

- jednoznaczna identyfikacja wyrobu, np. typ/model/wersja oprogramowania

- dane techniczne i konfiguracyjne dotyczące urządzenia- w formie załącznika do certyfikatu

- oznaczenie i typ programu certyfikacji, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067

- informacja o spełnieniu wymagań zawartych w poniższych dokumentach:

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016)

- Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.

- Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

- odniesienie do dokumentów, na podstawie których został wydany certyfikat zgodności (nr dokumentu/raportu/sprawozdanie z testów oceny zgodności wraz z odniesieniem do dokumentu/normy/specyfikacji, której spełnienie wymagań on potwierdza)

- logo jednostki certyfikującej

- symbol akredytacji wraz z numerem akredytacji (w przypadku, gdy certyfikat zgodności jest wydany w zakresie akredytacji jednostki certyfikującej)

- miejsce i data wydania certyfikatu

- termin ważności certyfikatu

- imię, nazwisko, podpis kierownika/dyrektora jednostki certyfikującej

- informacje dodatkowe.