Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla PPM DC

	Nazwa
procedury
	Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla PPM DC
 

	
	

	

	Rodzaj
procedury
	Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu planowanych do przyłączenia PPM DC do KSE przez Operatora Systemu Przesyłowego i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zrzeszonych w PTPiREE

	Obowiązuje od

	…...................

	Cel procedury
	Uregulowanie zasad dotyczących procesu rejestracji certyfikatów sprzętu dla PPM DC

	Zakres procedury
	Podmiotowy:
· Operator Systemu Przesyłowego,
· Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych.
zrzeszeni w PTPiREE.
Przedmiotowy:
Procedura dotyczy nowych modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz tych modułów podlegających istotnej modernizacji, w rozumieniu NC HVDC.

	
	Niniejsza Procedura jest załącznikiem do dokumentu: Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu.


SPIS TREŚCI

1.  Definicje i skróty
3
2.  Cel procedury
3
3.  Podstawa sporządzenia procedury
3
4.  Zakres podmiotowy
3
5.  Zakres przedmiotowy
3
6.  Tryb rejestracji certyfikatów sprzętu przez OS
4
Załącznik 
5


1. Definicje i skróty
OS – Operator Systemu Elektroenergetycznego,
OSP – Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego,
OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego,
PTPiREE – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny,
NC HVDC – Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, łącznie z wymogami określonymi przez Operatora Systemu Przesyłowego w tym wymogami ogólnego stosowania, opracowanymi na podstawie art. 7 ust. 4 tego Rozporządzenia, zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
Centralny rejestr certyfikatów sprzętu – Rejestr certyfikatów sprzętu wspólny dla wszystkich OS,
Moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego (PPM DC) – moduł parku energii przyłączony za pomocą jednego lub więcej przyłączy HVDC do jednego lub więcej systemów HVDC;

Właściciel modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (właściciel PPM DC) – osobę fizyczną lub osobę prawną, do której należy moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego;
2. Cel procedury
Celem dokumentu jest opracowanie procedury rejestracji certyfikatów sprzętu wynikającej z art. 70 ust. 3 lit. f) NC HVDC.
3. Podstawa sporządzenia procedury
Podstawą sporządzenia niniejszej procedury jest art. 70 ust. 3 lit. f) NC HVDC.
4. Zakres podmiotowy
Do stosowania niniejszej procedury zobowiązane są następujące podmioty:
1. Operator Systemu Przesyłowego,
2. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych
zrzeszeni w PTPiREE.
5. Zakres przedmiotowy
Procedura dotyczy nowych PPM DC oraz tych PPM DC podlegających istotnej modernizacji, w rozumieniu NC HVDC
6. Tryb rejestracji certyfikatów sprzętu przez OS
Proces rejestracji certyfikatów sprzętu w centralnym rejestrze certyfikatów sprzętu odbywa się w następujący sposób:
Etap I – przekazanie przez Właściciela PPM DC, certyfikatów sprzętu wymaganych zapisami dokumentu Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu,
Etap II – właściwy OS, który otrzymał ww. certyfikaty, dokonuje ich weryfikacji, a następnie rejestracji, przy czym w przypadku podmiotów zobowiązanych do wpłaty zaliczki, na poczet opłaty za przyłączenie, zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne, certyfikat nie podlega rejestracji do czasu wniesienia ww. zaliczki:
· w przypadku certyfikatów sprzętu zgodnych z wymaganiami dokumentu Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu., właściwy OS dokonuje ich rejestracji w centralnym rejestrze certyfikatów sprzętu ze statusem „PRZYJĘTY”, 

· w przypadku certyfikatów niezgodnych z wymaganiami dokumentu Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu, właściwy OS dokonuje ich rejestracji w centralnym rejestrze certyfikatów sprzętu ze statusem „ODRZUCONY” oraz określa przyczyny jego odrzucenia.
Po weryfikacji, właściwy OS nadaje status „PRZYJĘTY/ODRZUCONY” w terminie do 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania certyfikatu lub od dnia wpłaty zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie.

Po nadaniu statusu „PRZYJĘTY/ODRZUCONY”, właściwy OS przesyła wszystkie wymagane informacje dotyczące przedmiotowego certyfikatu sprzętu, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszej procedury (w formacie .xls), na dedykowany adres emailowy PTPiREE, w terminie do 14 dni od nadania statusu, w celu wprowadzenia ich do centralnego rejestru certyfikatów sprzętu (wzór centralnego rejestru certyfikatów sprzętu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury). W przypadku, gdy właściwy OS stwierdzi, że pozyskany certyfikat znajduje się w centralnym rejestrze certyfikatów sprzętu, przesyła informację o certyfikacie do PTPiREE w zakresie informacji zawartych w kolumnie 14 Załącznika nr 1.
Etap III – PTPiREE raz w miesiącu (ostatniego roboczego dnia miesiąca) rejestruje i aktualizuje centralny rejestr certyfikatów sprzętu i przekazuje go do wszystkich OS zrzeszonych w PTPiREE (w formacie .xls) pocztą elektroniczną (na dedykowane adresy mailowe). 
W przypadku, gdy jeden certyfikat zostanie zgłoszony przez kilku właściwych OS, PTPiREE rejestruje jedynie pierwsze zgłoszenie a następne zgłoszenia aktualizuje tylko w zakresie informacji zawartych w kolumnie 14 Załącznika nr 1.

Załącznik:
Załącznik nr 1 Wzór - Centralny rejestr certyfikatów sprzętu
5

