PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT

(POR)

| Dane zadania |  |
| --- | --- |
| Przedmiot robót / Nr umowy / polecenia |  |
| Zakres robót |  |
| Lokalizacja |  |
| Zamawiający |  |
| Wykonawca |  |
| Podwykonawcy |  |

| Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imię nazwisko | Data | Podpis |
| Opracował: |  |  |  |
| Nadzorujący realizację: |  |  |  |
| Zaakceptował: |  |  |  |

| Zamawiający |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imię nazwisko | Data | Podpis |
| Uzgodniono z: |  |  |  |
| W zakresie BHP Uzgodniono z: |  |  |  |

| WZÓR KARTY ZMIAN PROJEKTU ORGANIZACJI ROBÓT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data zmiany | Nr aneksu wprowadzającego zmianę | Data obowiązywania zmiany |
| Treść zmiany |  |  |
| Uzasadnienie zmiany |  |  |
| Podpis Kierownika Projektu |  |  |

- Planowany termin wykonywania robót

[Podać daty, w których zaplanowane jest wykonywanie zadania, uwzględniając harmonogram, przerwy technologiczne i wskazać, czy prace będą prowadzone w dzień czy w nocy]

- prace wykonywane będą w okresie od .................... do ....................

(Wpisz termin rozpoczęcia i zakończenia prac.)

- planowane przerwy:  ………………………………

(Opisz planowane przerwy w pracach, z podaniem dat / godzin oraz okoliczności ich zaistnienia.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- prace wykonywane będą w dzień/w nocy

(Opisz podział prac na dzień / noc.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Miejsce(a) wykonywania robót

- dokładne miejsce wykonywania prac

[Podać konkretne miejsce; np.: umieścić szkic z zaznaczonym miejscem wykonywania robót]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- dostęp i sposób dotarcia do miejsca pracy

[Opisać, w jaki sposób należy dotrzeć do miejsca wykonywania pracy, np. ciągi komunikacyjne, schodnie, rusztowania, windy budowlane, klatki schodowe, itp.; umieścić szkic z zaznaczoną drogą dotarcia do miejsca pracy].

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- front robót w powiązaniu z innymi pracami, przestrzenią publiczną (wpływ na otoczenie miejsca pracy)

[Opisać sposoby zabezpieczenia frontu robót w odniesieniu do zagrożeń spowodowanych bliskością przestrzeni publicznej, prac prowadzonych przez inne firmy, np. prace w wykopach, na rusztowaniach, w pobliżu czynnej drogi publicznej, czy ciągów dla pieszych. Uwzględnić ewentualne kolizje z innymi robotami]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Warunki pogodowe

[Określić warunki pogodowe i wartości graniczne, podczas których nie należy wykonywać danych czynności, np. praca na rusztowaniu przy wietrze powyżej 10 m/s]

| Lp. | Czynnik | Czy czynnik ma wpływ na bezpieczeństwo (Tak/Nie) | Określenie czynności, na których wykonanie ma wpływ czynnik | Wartości graniczne, powyżej których nie należy wykonywać czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura |  |  |  |
| 2 | Wiatr |  |  |  |
| 3 | Opady |  |  |  |
| 4 | Widoczność |  |  |  |
| 5 | Wyładowania Atmosferyczne |  |  |  |
| 6 | Inne (wilgotność) |  |  |  |

- Środki ochrony indywidualnej

ŚOI powinny zostać dobrane odpowiednio do występujących na stanowisku pracy zagrożeń określonych na podstawie oceny ryzyka - patrz punkt 6.

Minimalne wymagania dla typowych (najczęściej stosowanych) ŚOI.

| Piktogram | Nazwa ŚOI | Kategoria/klasa | Zgodność z normą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hełm ochronny z paskiem podbródkowym | 3- lub 4-punktowy pasek podbródkowy | EN 397 |
|  | Okulary ochronne | 1 | EN 166 |
|  | Ochronniki słuchu | - | EN352-1-4 |
|  | Odzież robocza, kamizelka ostrzegawcza lub odzież ochronna | min. 2 | EN ISO 20471 |
|  | Rękawice ochronne | min. 2 | EN 388 |
|  | Obuwie ochronne | S3 | EN ISO 20345 |

- Prace szczególnie niebezpieczne

[Określić jakie prace szczególnie niebezpieczne będą występować podczas wykonywania zadania i kto będzie prowadził stały nadzór]

5.1 Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie.

Tabela zawiera wykaz prac szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie, które będą wykonywane w ramach realizacji przedmiotu umowy. Zapisy tabeli służą szybkiej identyfikacji rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie opisanych w POR.

Szczegółowe opisy dotyczące zidentyfikowanych prac, w tym prac szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie powinny zostać zamieszczone w punkcie 6 „Kolejność i Sposób wykonania robót, Ocena Ryzyka dla Zadania” – w kolumnie nr 2.

| Punkt | Rodzaj wykonywanych prac niebezpiecznych lub trudnych technologicznie | (T/N) | Osoba pełniąca stały nadzór** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace ziemne i prace w wykopach |  |  |
| 2 | Prace transportowe z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego (rozładunek i załadunek mechaniczny materiałów i elementów) |  |  |
| 3 | Transport mechaniczny |  |  |
| 4 | Transport ręczny |  |  |
| 5 | Montaż i/lub demontaż oraz przebudowa rusztowań |  |  |
| 6 | Montaż i/lub demontaż stałych podestów i schodów (kraty Wema) |  |  |
| 7 | Prace montażowe elementów wielkogabarytowych o masie powyżej 1t |  |  |
| 8 | Prace na wysokości |  |  |
| 8a | Drabiny |  |  |
| 8b | Podesty |  |  |
| 8c | Podnośniki koszowe |  |  |
| 8d | Techniki dostępu linowego |  |  |
| 8e | Rusztowania |  |  |
| 9 | Prace gorące i pożarowo niebezpieczne |  |  |
| 10 | Prace w strefach zagrożenia wybuchem |  |  |
| 11 | Prace gazoniebezpieczne |  |  |
| 12 | Prace w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach spalin, węzłach ciepłowniczych itp.) |  |  |
| 13*** | Prace przy czynnych urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych (ciśnieniowych, elektrycznych) |  |  |
| 14 | Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części |  |  |
| 15 | Prace związane z zablokowaniem i oznakowaniem instalacji/maszyn (LOTO), |  |  |
| 16 | Prace przy użyciu materiałów/mieszanin niebezpiecznych |  |  |
| 17 | Prace pod ruchem |  |  |
| 18 | Roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym |  |  |
| 19 | Próby ciśnieniowe |  |  |
| 20 | Prace w obszarze kolejowym i tramwajowym |  |  |
| 21 | Prace prowadzone z wody lub pod wodą |  |  |
| 22 | Ścinka drzew |  |  |
| 23 | Sprężanie betonu |  |  |
| 24 | Szczegółowy opis innych prac szczególnie niebezpiecznych, trudnych z punktu widzenia technologicznego lub organizacyjnego (wymienić jakie prace)… |  |  |
| … | … |  |  |

*prace szczególnie niebezpieczne prowadzone są w oparciu o odpowiednie polecenie/pozwolenie/ zezwolenie zgodnie z wykazem prac szczególnie niebezpiecznych

**stały nadzór polega na nieprzerwanej, stałej obecności osoby nadzorującej. W przypadku prac na polecenie pisemne zgodnie z IOBP tą osobą jest Kierujący Zespołem.  
z pracownikami; osoba nadzorująca posiada szkolenie BHP do kierowania pracownikami

*** Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (z późn.. zmianami).

- Kolejność i Sposób wykonania robót, Ocena Ryzyka dla Zadania

[Ocenić ryzyko związane z wykonywaną pracą, po zastosowaniu sposobów zmniejszenia. Uwzględnić zagrożenia wynikające ze stosowania substancji niebezpiecznych. Identyfikując poszczególne zagrożenia należy pamiętać, że zagrożeniem jest np. upadek z wysokości, a nie sama praca na wysokości]

| Kolejność wykonania robót [Wymienić główne etapy, zaczynając od dostarczenia materiału na miejsce pracy do zakończenia prac] | Sposób wykonania robót [Opisać jak bezpiecznie wykonać poszczególne etapy, uwzględniając planowany sprzęt, narzędzia, substancje niebezpieczne. Zwrócić szczególną uwagę na prace szczególnie niebezpieczne i o dużym ryzyku] | Zagrożenie | Sposoby zmniejszenia ryzyka [środki ochrony zbiorowej i indywidualnej itp.] | Szacowanie |  | Ryzyko (Patrz tabela) MSD | Rodzaj wykonywanych prac niebezpiecznych lub trudnych technologicznie [punkty z tabeli z pkt 5.1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prawdopodobieństwo | Ciężkość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Ewakuacja i sytuacje awaryjne

a) miejsce zbiórki podczas ewakuacji

[Wskazać miejsce zbiórki podczas ewakuacji, umieścić szkic zakładu z naniesionym piktogramem]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) droga i sposób ewakuacji

[Określić drogi ewakuacyjne i sposób dotarcia do miejsca zbiórki, umieścić szkic  zakładu z zaznaczoną drogą ewakuacji]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych (związanych z pracami np. przestrzenie zamknięte)

[Określić sposób postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, np. podczas uwięzienia pracownika w wykopie, czy pracownika wiszącego na szelkach, osób nieprzytomnych np. z przestrzeni zamkniętych]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA!

W razie wystąpienia awarii kierownik projektu / kierujący zespołem jest zobowiązany:

- ustalić przyczynę powstania awarii,

- ustalić przyczynę uszkodzenia urządzenia,

- zbadać prawidłowość wykonanych czynności przez personel obsługi,

- ustalić zakres i rodzaj uszkodzenia,

- ustalić, kto ponosi winę za powstałe uszkodzenie/awarię,

- określić wielkość strat powstałych w wyniku awarii,

- wskazać środki zaradcze na przyszłość,

d) zasady ogólne postępowania w sytuacjach awaryjnych:

  - Poinformowanie przełożonych oraz Nadzór Veolia o każdym przypadku zagrożenia zdrowia i życia.

  - Postępowanie w razie alarmu:

    - W przypadku ogłoszenia alarmu wywołanego zagrożeniem lub wystąpieniem pożaru, skażeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrożenie zawaleniem konstrukcji, katastrofą budowlaną itp. stwarzającymi zagrożenie dla osób i mienia należy podjąć poniższe kroki:

    - Przerwać pracę;

    - Poinformować nadzór;

    - Zatrzymać wszystkie pojazdy, maszyny i urządzenia w obszarze 		zagrożenia;

    - Wyłączyć odbiorniki elektryczne;

    - Przerwać prace spawalnicze;

    - Opuścić strefę zagrożenia i udać się do punktu zbornego;

    - Przełożeni pracowników zobowiązani są do sprawdzenia stanu 		osobowego pracowników.

Telefony alarmowe:

    - LOKALNY NUMER ALARMOWY	…………….…….

    - STRAŻ POŻARNA				998

    - POGOTOWIE RATUNKOWE			999

    - POLICJA 					997

    - OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY 	112

e) zasady postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy: - zachować spokój, nie wywoływać paniki, - zaalarmować wszelkimi dostępnymi sposobami osoby znajdujące się w strefie zagrożenia - zawiadomić centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej postępując zgodnie z poleceniami dyspozytora przyjmującego zgłoszenie. - Zadzwonić na lokalny numer alarmowy: ……………………………….. Jeżeli nasze zdrowie i życie nie jest zagrożone oraz posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności, możemy przystąpić do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

- Udzielenie pomocy przed lekarskiej

- Każdy pracownik ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie, która takiej pomocy potrzebuje, w miarę posiadanych umiejętności i możliwości. - Udzielając pomocy zawsze należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. - Jednym z podstawowych elementów udzielenia pomocy, jest powiadomienie służb ratunkowych. - Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, o ile jego stan zdrowia na to pozwala, powinien jak najszybciej poinformować o zdarzeniu przełożonego. - Obowiązek zawiadomienia o wypadku przy pracy, ma także każdy pracownik, który był świadkiem zaistniałego wypadku.

- Wykaz sprzętu, narzędzi oraz substancji lub mieszanin stwarzająca zagrożenie niezbędnych do wykonania robót

[Wymienić planowany sprzęt i narzędzia, określić rodzaj uprawnień oraz czy wymagane jest dopuszczenie przez UDT]

| Wykaz sprzętu i narzędzi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa sprzętu | Rodzaj wymaganych uprawnień | Wymagany decyzja UDT (T/N) |

| Wykaz substancji lub mieszanin stwarzająca zagrożenie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa substancji | Sposób i miejsce przechowywania | Karta charakterystyki |

- Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktażu i lista pracowników zapoznanych z POR oraz załącznikami

[Wymienić z imienia i nazwiska pracowników, określając ich stanowisko, uprawnienia i kwalifikacyjne wraz z ich terminem ważności. Po zapoznaniu pracowników z treścią  Projektu Organizacji Robót  podać datę i złożyć podpis]

Kierujący zespołem / grupą osób lub osoba nadzorująca prace z ramienia Wykonawcy przed rozpoczęciem prac i każdorazowo w przypadku zmiany technologii (zmiana technologii wymaga aneksowania/aktualizacji POR) zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników  zespołu. Instruktaż obejmuje  m.in.:

- zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas realizacji operacji/zadania;

- przekazanie informacji na temat wewnętrznych przepisów i standardów bezpiecznej pracy Grupy Veolia;

- uzgodnienie organizacji prac, w tym technologii prac, omówienie POR;

- omówienie sposobu poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych;

- sprawdzenie kompletności stosowanych Środków Ochrony Indywidualnej wymaganych do danych prac (pracownicy są wyposażeni w wymaganą odzież roboczą, buty, hełm ochronny, ochronniki słuchu, maskę przeciwpyłową, rękawice, okulary/przyłbicę  etc. stosownie do wymagań realizacji operacji/zadania);

- przegląd wszystkich narzędzi/elektronarzędzi niezbędnych do wykonania operacji/zadania oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego (wszystkie narzędzia/elektronarzędzia muszą być sprawne, bezpieczne i posiadać wymagane dopuszczenia);

- dokonywany wraz z zespołem pracowników przegląd stanu technicznego rusztowań i potwierdzenie, że rusztowania, które będą wykorzystane do prac, są bezpieczne (w szczególności kompletne, sprawne oraz zatwierdzone do użytkowania);

- omówienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokości, instruktaż poprawnego stosowania zabezpieczeń (szelki, amortyzator, linki etc.) podczas prac na wysokościach oraz sposobu bezpiecznego korzystania z urządzeń tj. podnośników koszowych, drabin etc. w tym sprawdzenie wymaganych dokumentów np. badania techniczne, protokoły kontroli kalibracji czujników itd.);

- sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i akcesoriów dla prac transportu bliskiego, przegląd zawiesi, haków  (w tym ich zabezpieczeń);

- omówienie innych zagrożeń i sposobu organizacji prac stosownie do operacji/zadania.

Lista pracowników zapoznanych z POR oraz załącznikami

| Ja, niżej podpisany oświadczam, że uczestniczyłem w instruktażu zorganizowanym w związku z rozpoczęciem pracy oraz, że przekazane podczas instruktażu treści są mi znane i zrozumiałe. Zobowiązuję się do ich przestrzegania. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko | Stanowisko | Uprawnienia / kwalifikacje | Data ważności | Data i podpis |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

- Załączniki

[Należy dodać jako załączniki np.: Polecenia/Pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne, Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, szkice, rysunki, itd.]